**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Wzór formularza ofertowego**

# FORMULARZ OFERTOWY

* + - 1. **DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim**

ul. Lubelska 5, 21–300 Radzyń Podlaski

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pukradzyn.pl.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.pukradzyn.pl

|  |
| --- |
| **B. DANE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW.**  **1[[1]](#footnote-1)**.Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:..............................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................................  NIP …………………………….……..……………………., REGON...........................................................................................  Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:   * adres korespondencyjny: ……………………………………………………..................……………………………....... * numer faksu: ……………………………… numer telefonu: ………………………………….……………………… * e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….………   Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:  …………………………………………………………………………………………...........…………………………………….….......  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .......................................................................................................................................................................................................  Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą**[[2]](#footnote-2)**?  **TAK**  **NIE**  *(zaznacz właściwe)* |
| **B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.**  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, Znak sprawy PN 3.2018 p.n.:  **Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w ramach projektu *„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski”***  oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   1. **za cenę** **(bez prawa opcji)**:   …………………………….. PLN netto**[[3]](#footnote-3)** + ……..% VAT = **……………..……………………….. PLN brutto[[4]](#footnote-4)**  według wyliczenia w tabeli kosztowej jak poniżej:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **L.p.** | **Nazwa materiału** | **Producent *nr katalogowy*** | **J.m.** | **Cena netto jednej j.m.** | **Ilość podstawowa** | **Cena netto ilości podstawowej** | **Ilość objęta prawem opcji** | **Cena netto ilości objętej prawem opcji** | **Łączna cena netto ilości podstawowo  i wynikającej  z prawa opcji** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7 = (5 x 6)** | **8** | **9 = (5 x 8)** | **10 = (7 + 9)** | | 1 | Hydrant ppoż. nadziemny dn 80 mm |  | szt. |  | 9 |  | 1 |  |  | | 2 | Kolano żeliwne stopowe dn 80 mm |  | szt. |  | 9 |  | 1 |  |  | | 3 | Kołnierz stalowy oc. do rur PE o średnicy dn 225 mm |  | szt. |  | 6 |  | 2 |  |  | | 4 | Kołnierz stalowy oc. do rur PE o średnicy dn 160 mm |  | szt. |  | 6 |  | 2 |  |  | | 5 | Kołnierz stalowy oc. do rur PE o średnicy dn 110 mm |  | szt. |  | 27 |  | 3 |  |  | | 6 | Kołnierz stalowy oc. do rur PE o średnicy dn 90 mm |  | szt. |  | 25 |  | 5 |  |  | | 7 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy typ FF dn 80 L=300 |  | szt. |  | 9 |  | 1 |  |  | | 8 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy typ FF dn 80 L=500 |  | szt. |  | 9 |  | 1 |  |  | | 9 | Łuk PE-HD 100 SDR 11 60° dn 110 mm |  | szt. |  | 2 |  | 1 |  |  | | 10 | Łuk PE-HD 100 SDR 11 30° dn 110 mm |  | szt. |  | 17 |  | 1 |  |  | | 11 | Łuk PE-HD 100 SDR 11 15° dn 110 mm |  | szt. |  | 9 |  | 1 |  |  | | 12 | Łącznik rurowo-kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego (na rurę żeliwną), dn 200 mm |  | szt. |  | 2 |  | 2 |  |  | | 13 | Łącznik rurowy z żeliwa sferoidalnego (na rurę PE  i stal), dn 100 mm |  | szt. |  | 3 |  | 2 |  |  | | 14 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 160 mm |  | szt. |  | 2 |  | 5 |  |  | | 15 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 110 mm |  | szt. |  | 30 |  | 5 |  |  | | 16 | Nypel oc. 5/4” |  | szt. |  | 29 |  | 10 |  |  | | 17 | Obudowa teleskopowa do zasuw dn 200 mm |  | szt. |  | 2 |  | 3 |  |  | | 18 | Obudowa teleskopowa do zasuw dn 150 mm |  | szt. |  | 3 |  | 2 |  |  | | 19 | Obudowa teleskopowa do zasuw dn 100 mm |  | szt. |  | 12 |  | 3 |  |  | | 20 | Obudowa teleskopowa do zasuw dn 80 mm |  | szt. |  | 11 |  | 4 |  |  | | 21 | Obudowa teleskopowa do zasuw dn 2x5/4'' |  | szt. |  | 29 |  | 10 |  |  | | 22 | Opaska do nawierceń z żeliwa sferoidalnego do rury PE, dn 225 GW 2” |  | szt. |  | 1 |  | 1 |  |  | | 23 | Opaska do nawierceń z żeliwa sferoidalnego do rury PE, dn 110 GW 2” |  | szt. |  | 28 |  | 10 |  |  | | 24 | Redukcja PE 100 SDR 11, dn 225/160 mm |  | szt. |  | 6 |  | 2 |  |  | | 25 | Redukcja PE 100 SDR 11, dn 160/110 mm |  | szt. |  | 3 |  | 2 |  |  | | 26 | Redukcja PE 100 SDR 11, dn 160/90 mm |  | szt. |  | 9 |  | 2 |  |  | | 27 | Rura wodociągowa PE-RC 100 SDR 11 dwuwarstwowa l=12 m, dn 225/20,5 mm |  | szt. |  | 372 |  | 12 |  |  | | 28 | Rura wodociągowa PE-RC 100 SDR 11 dwuwarstwowa l=12 m, dn 160/14,6 mm |  | m |  | 24 |  | 12 |  |  | | 29 | Rura wodociągowa PE-RC 100 SDR 11 dwuwarstwowa l=12 m, dn 110/10 mm |  | m |  | 732 |  | 24 |  |  | | 30 | Rura wodociągowa PE-RC 100 SDR 11 dwuwarstwowa l=12 m, dn 90/8,2 mm |  | m |  | 24 |  | 12 |  |  | | 31 | Rura wodociągowa PE 100 SDR 11 dn 40/3,7 mm |  | m |  | 200 |  | 100 |  |  | | 32 | Skrzynka żeliwna do zasuw -średnica wewn.  min 150 mm |  | szt. |  | 57 |  | 20 |  |  | | 33 | Śruby l-80mm, nakrętki i podkładki stalowe nierdzewne M16 A2 - kpl |  | szt. |  | 400 |  | 100 |  |  | | 34 | Tablica orientacyjna dla hydrantu |  | szt. |  | 10 |  | 100 |  |  | | 35 | Tablica orientacyjna dla zasuwy |  | szt. |  | 20 |  | 100 |  |  | | 36 | Tablica orientacyjna dla zasuwy na połączeniu |  | szt. |  | 40 |  | 100 |  |  | | 37 | Trójnik PE 100 SDR 11 dn 225/225 mm |  | szt. |  | 8 |  | 1 |  |  | | 38 | Trójnik PE 100 SDR 11 dn 160/110 mm |  | szt. |  | 1 |  | 1 |  |  | | 39 | Trójnik PE 100 SDR 11 dn 160/90 mm |  | szt. |  | 1 |  | 1 |  |  | | 40 | Trójnik PE 100 SDR 11 dn 110/110 mm |  | szt. |  | 8 |  | 2 |  |  | | 41 | Trójnik PE 100 SDR 11 dn 110/90 mm |  | szt. |  | 5 |  | 3 |  |  | | 42 | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR 11, dn 225 mm |  | szt. |  | 6 |  | 2 |  |  | | 43 | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR 11, dn 160 mm |  | szt. |  | 6 |  | 2 |  |  | | 44 | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR 11, dn 110 mm |  | szt. |  | 27 |  | 3 |  |  | | 45 | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR 11, dn 90 mm |  | szt. |  | 25 |  | 5 |  |  | | 46 | Zasuwa odcinająca kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego, dn 200 mm |  | szt. |  | 2 |  | 3 |  |  | | 47 | Zasuwa odcinająca kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego, dn 150 mm |  | szt. |  | 3 |  | 3 |  |  | | 48 | Zasuwa odcinająca kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego, dn 100 mm |  | szt. |  | 12 |  | 3 |  |  | | 49 | Zasuwa odcinająca kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego, dn 80 mm |  | szt. |  | 11 |  | 4 |  |  | | 50 | Zasuwa do przyłączy domowych z żeliwa sferoidalnego GW/GZ 2"x5/4" |  | szt. |  | 29 |  | 10 |  |  | | 51 | Złączka PE dn 40x5/4" GW PN 16 |  | szt. |  | 29 |  | 10 |  |  | | **Razem[[5]](#footnote-5)**: | | | | | |  |  | | |  1. **Oferujemy skrócenie terminu realizacji dostaw:**  |  |  | | --- | --- | | **Zaznaczyć właściwe** | **Oferowany czas skrócenia** | |  | Brak skrócenia (dostawa w 48 godzin) | |  | Skrócenie o 12 godzin (dostawa w 36 godzin) | |  | Skrócenie o 24 godziny (dostawa w 24 godziny) | |  | Skrócenie o 36 godzin (dostawa w 12 godzin) |  1. **Oferuję/oferujemy:**   Długość okresu gwarancji na dostarczone materiały **…………………….. miesięcy**[[6]](#footnote-6) |
| **C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ.**   1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  w przypadku wyboru niniejszej oferty. 2. Oświadczam/y, że oferujemy realizację zamówienia w terminie określonym w SIWZ  i wzorze umowy. 3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i Projektem umowy. 6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.   *(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:*  *1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,*  *2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,*  *3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)*   1. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty[[7]](#footnote-7): 2. **nie będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 3. **będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:   …………………………………………………………………………………………………………..…………………[[8]](#footnote-8). |
| **D. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.**   1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest ………………………………………………………………………………………………………………………………………   nr telefonu ………………….……………………… e-mail: ……………………………………………………………… |
| **E. PODWYKONAWSTWO.**  Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia[[9]](#footnote-9):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Część zamówienia** | **Wartość brutto (PLN)lub procentowy udział podwykonawstwa** | **Nazwa i adres podwykonawcy** | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | **RAZEM** | |  |  | |
| **F. SPIS TREŚCI.**  Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …. do nr ......  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. ............................................................................................................................................................................................... 2. ............................................................................................................................................................................................... 3. ............................................................................................................................................................................................... 4. ............................................................................................................................................................................................... 5. ............................................................................................................................................................................................... 6. ............................................................................................................................................................................................... 7. ............................................................................................................................................................................................... |

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………*  *(miejscowość i data)* | *……………………………………………*  *(pieczęć i podpis Wykonawcy*  *lub Pełnomocnika)* |

1. Powielić tyle razy, ile to potrzebne [↑](#footnote-ref-1)
2. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wstawić wartość będącą sumą kwot w kolumnie 6 tabeli kosztorysu zamieszczonego poniżej. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kwota przyjmowana do wyliczenia punktów w kryterium cena. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sumę kwot z kolumny 6 należy wpisać do formularza ofertowego w pozycji „cena netto”. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). Zasady przyznawania punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SIWZ. [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. [↑](#footnote-ref-9)